## 行政楼宇
2022-2024年度校园物业服务标准与要求：楼宇管理（如：行政办公楼、图书馆）
序号 | 服务项目 | 服务子项目 | 服务内容 | 服务标准与服务要求
1 | 楼宇管理 | 行政 办公楼宇--躬行楼（或农科楼，躬行楼不涉及楼宇安保值班服务） | 1.公共保洁服务（门厅、卫生间、盥洗间、楼道、楼梯、楼顶、垃圾桶等除办公室以外的全部公共区域） | （1）要求地面无水渍、无污渍，无垃圾，无烟头，无积尘，光亮；墙面无灰尘、无污渍，墙角无蜘蛛网，公共设施表面无积尘、无污渍；不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮；玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮。每日2次清洁各楼层通道、楼梯、大厅等部位；每周对公共设施：强弱电间、防火门、消火栓、灭火器等消防设施、指示牌、宣传栏等进行清洁。
2 |  |  |  | （2）要求厕坑便具洁净无黄渍，小便斗内无积垢，确保卫生间内地面干净无异味、无积水、无污渍、无杂物；隔挡无广告、污渍，镜面、盥洗池、台面无污点；纸篓一天两清；墙面、墙角无积尘蜘蛛网，要求光亮。保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点，在卫生间明显位置公示每天保洁记录情况。每天2次清洁卫生间、盥洗间。
3 |  |  |  | （3）每月检查室外天台、屋顶，确保无杂物、垃圾、排水口畅通。每年至少1次集中清理屋面，保持檐沟、雨水口、落水管的畅通。
4 |  |  |  | （4）保持垃圾桶清洁，公共垃圾日产日清。
5 |  |  |  | （5）遇有学校重大活动及统一性的卫生大扫除检查时应达到学校及有关部门的标准。
6 |  |  | 2.楼宇安保值班（含分消控室值守）服务 | （6）严格做好楼宇值班和人员出入管理（包括楼宇内），严格执行人员来访、出入登记制度，热情接待来访者；对出入携带办公家具、设备设备者必须经校国资处审批，方可进出。
7 |  |  |  | （7）所有值班室的值班人员做到24小时值班制度。每日保证对所有楼宇的楼道进行巡查，维护楼宇内秩序确保相关设施完整完好。做好详细的执勤记录，原始台帐保存完好，以备核查。值岗时要认真、负责，热情回答询问，禁止与他人闲聊，吸烟，在管理区域门岗实行24小时立岗秩序维护服务，严禁脱岗。
8 |  |  | 3.公共设备的管理服务（含电梯维护保养保洁） | （8）制订楼宇设施的标准化管理程序，建立设备运行、维修、维护、保养记录，严格执行设备管理、操作制度，使各种设备设施的维修、保养和事故处理均处于标准化、规范化管理控制之中。完善设备房操作规定、工作制度、应急处理措施等各规章制度，增设各项指示牌。
9 |  |  |  | （9）维修养护制度健全并在工作场所明示，工作标准及岗位责任制明确。
10 |  |  |  | （10）物业公司根据我校设施设备特点，制定有关的定期维护、保养工作方案和应急处理预案。在日常使用过程中要制定使用运行制度和操作规程，定人、定时开关设备，及时发现设备设施在使用过程中的隐患并及时上报、跟踪施工单位维修进度 ，杜绝安全事故发生。
11 |  |  |  | （11）各设备房卫生整洁，具有实际可操作性的应急处理流程图。各设备房及公共场所、场地、危及人身安全隐患处有明显标志和防范措施。
12 |  |  |  | （12）每日检查水龙头、闸阀﹙脚踏阀、手推阀等﹚、灯管等水具灯具情况，即坏即修，确保正常使用；每周检查水管件有无损坏、漏水等情况，玻璃灯罩、灯口、灯栅、灯吊链、灯架等有无松脱、损坏现象，灯线路有无漏电、短路烧毁等现象，发现问题及时报告学校。
13 |  |  |  | （13）每日检查管道阀门接头有无渗漏、支架有无松脱等现象，发现问题及时上报并及时修复。
14 |  |  |  | （14）对设备故障及重大事件有完善的应急方案和现场处理措施、处理记录。
15 |  |  |  | （15）专用设备日常运行和管理：楼宇内的配电房、电梯等按相关要求进行维护保养，每天巡查电梯及消防设施、检查楼宇内供排水、供电、照明设施、排风系统和排污系统的运行情况，确保正常运行，实施厉行节约，降低能耗的管理。协助监督消防、电梯、监控维保单位并对其进行维保与管理，楼宇内设备的完好率达到100%。
16 |  |  |  | （16）电梯清洁要求：电梯厢内无积尘、无污渍、无粘贴物；指示板明亮 ；厢内地面干净、无垃圾杂物；不锈钢表面无手印、无积尘，无污渍、光亮。
17 |  |  |  | （17）电梯管理：电梯正常运行，轿厢内按钮、照明灯具等配件应保持完好，轿厢内整洁；对维保单位保养工作进行监督，保存相关维保记录；电梯发生故障，物业服务人员应及时通知电梯维保单位，并督促维保单位对故障进行修复；敦促设备人员迅速前往现场处理，安慰被困人员，立即通知电梯维保单位，开展应急处理安全接应被困人员，协助专业维修人员进行救助并保存相关记录。
18 |  |  |  | （18）物业化区域内楼道灯具等公共照明设备经常检查，保证完好，按规定时间定时开关。
19 |  |  |  | （19）做好楼宇防雷、防静电设施的维护、保养、年检工作，确保防雷防静电设施正常安全使用，不发生安全责任事故。
20 |  |  | 4.零星维修服务 | （20）设立报修电话，做好维修记录并建档。紧急维修响应不超过半小时，做到小修不过夜。设立24小时维修报修电话和投诉电话，接受维修服务和服务质量、服务态度问题投诉。维修24小时值班，维修及时、快速，做到小修不过夜，确保学生学习、生活正常。
21 |  |  |  | （21）做好卫生间设施设备、楼宇内供电系统、照明系统的维修维护，做好楼宇内门窗的维修维护；所有维修器具、型材及灯具、水龙头等必须符合国家行业标准。
22 |  |  |  | （22）及时发现或根据接报（要现场勘查、证实）事项，立即上报学校后勤部门，并依据其下达的任务进行修复。
23 |  |  |  | （23）由其他单位进行维修，物业应做好配合工作，并对进入楼宇内部施工的人员进行必要的登记和管理。
24 |  |  |  | （24）所有单台件成本价500元以内的零星维修费用由乙方负责，辖区建筑物入户门以内一次性5000元（含）以下的设施维修由乙方负责，超过5000元的，报后勤管理处，由学校负责维修。
25 |  |  | 5.楼宇内消防安全 | （25）密切配合武装保卫处做好校内日常消防设施的巡查工作，发现消防隐患及时上报。自主开展消防演练、培训等工作，确保每位安保人员都能熟练掌握消防器材的使用。在遇到消防事故时严格服从学校和消防部门调度。
总体标准：严格做好楼宇值班，区域内环境整洁、没有卫生死角，环境卫生清洁率达98%，设施设备完好，零星维修及时。