## 物业化区域设施设备维修服务
2022-2024年度校园物业服务标准与要求——物业化区域设施设备维修服务
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务标准与服务要求
1 | 物业化区域设施设备维修服务 | 1.维修服务管理要求 | （1）设立24小时维修报修电话和投诉电话，接受维修服务和服务质量、服务态度问题投诉。
2 |  |  | （2）维修24小时值班，维修及时、快速，做到小修不过夜，确保学生学习、生活正常。
3 |  |  | （3）维修养护制度健全并在工作场所明示，工作标准及岗位责任制明确。
4 |  |  | （4）制订楼宇设施的标准化管理程序，建立设备运行、维修、维护、保养记录，严格执行设备管理、操作制度，使各种设备设施的维修、保养和事故处理均处于标准化、规范化管理控制之中。完善设备房操作规定、工作制度、应急处理措施等各规章制度，增设各项指示牌。
5 |  | 2.定期检查维护要求 | （5）物业公司根据我校设施设备特点，制定有关的定期维护、保养工作方案和应急处理预案。在日常使用过程中要制定使用运行制度和操作规程，定人、定时开关设备，及时发现设备设施在使用过程中的隐患并及时上报、跟踪施工单位维修进度 ，杜绝安全事故发生。
6 |  |  | （6）每日检查水龙头、闸阀﹙脚踏阀、手推阀等﹚、灯管等水具灯具情况，即坏即修，确保正常使用；每周检查水管件有无损坏、漏水等情况，玻璃灯罩、灯口、灯栅、灯吊链、灯架等有无松脱、损坏现象，灯线路有无漏电、短路烧毁等现象，发现问题及时报告学校。
7 |  |  | （7）每日检查管道阀门接头有无渗漏、支架有无松脱等现象，发现问题及时上报并及时修复。
8 |  |  | （8）校园景观、公共标识标牌等设施：每周检查有无破损、污迹、脱落、乱刻乱划等现象，发现问题及时修复并报告学校。
9 |  |  | （9）沟渠池井：每周检查沟、渠、雨水井盖等有无堵塞和损坏，发现问题及时报告学校。
10 |  |  | （10）停车道：检查停车线有无脱漆、褪色等现象，发现问题及时告知学校维修维护。
11 |  |  | （11）对设备故障及重大事件有完善的应急方案和现场处理措施、处理记录。
12 |  |  | （12）专用设备日常运行和管理：楼宇内的配电房、电梯等按相关要求进行维护保养，每天巡查电梯及消防设施、检查楼宇内供排水、供电、照明设施、排风系统和排污系统的运行情况，确保正常运行，实施厉行节约，降低能耗的管理。协助监督消防、电梯、监控维保单位并对其进行维保与管理，楼宇内设备的完好率达到100%。
13 |  |  | （13）物业化区域内楼道灯具等公共照明设备经常检查，保证完好，按规定时间定时开关。
14 |  | 3.电梯系统管理要求 | （14）电梯清洁要求：电梯厢内无积尘、无污渍、无粘贴物；指示板明亮 ；厢内地面干净、无垃圾杂物；不锈钢表面无手印、无积尘，无污渍、光亮。
15 |  |  | （15）电梯管理：电梯正常运行，轿厢内按钮、照明灯具等配件应保持完好，轿厢内整洁；对维保单位保养工作进行监督，保存相关维保记录；电梯发生故障，物业服务人员应及时通知电梯维保单位，并督促维保单位对故障进行修复；敦促设备人员迅速前往现场处理，安慰被困人员，立即通知电梯维保单位，开展应急处理安全接应被困人员，协助专业维修人员进行救助并保存相关记录。
16 |  | 4.安全防范要求 | （16）各设备房卫生整洁，具有实际可操作性的应急处理流程图。各设备房及公共场所、场地、危及人身安全隐患处有明显标志和防范措施。
17 |  |  | （17）做好楼宇防雷、防静电设施的维护、保养、年检工作，确保防雷防静电设施正常安全使用，不发生安全责任事故。